Kłomnice, dnia 02.07.2009r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego L.dz. 3411/3/09 na „Termomodernizację Zespołu Szkół im. B. Prusa w Garnku przy ul. Szkolnej 18”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniamy:

Pytanie 1. W przedmiarze dotyczącym instalacji c.o. brak jest pozycji związanych z izolacją rurociągów, wykonaniem próby szczelności na zimno oraz wykonaniem tulei ochronnych 
z rur PVC, a informacje takie występują w projekcie. Czy należy dodać pozycje (a jeżeli tak, to proszę podać ilości i KNR z jakiego należy skorzystać)

Odp. 1. Rurociągi prowadzone nad stropem budynku nie wymagają izolacji, próba szczelności rurociągów uwzględniona jest w poz. 17 przedmiaru robót instalacji c.o., co do montażu tulei ochronnych to w założeniach szczegółowych dotyczących montażu rurociągów przewidziany jest montaż tulei ochronnych.

Pytanie 2. W przedmiarze dotyczącym kotłowni występuje niezgodność pomp podanych 
w przedmiarze oraz tych, które są podane w projekcie. Które należy przyjąć?

Odp. 2. Do wyceny należy przyjąć pompy występujące w zestawieniu projektowym

Pytanie 3. W przedmiarze dotyczącym kotłowni brak jest pozycji związanych 
z odprowadzeniem spalin z kotłów. Czy są one przedmiotem niniejszego opracowania?

Odp.3. Do wyceny należy dodatkowo przyjąć wycenę systemu odprowadzania spalin

Pytanie 4: W przedmiarze dotyczącym kotłowni występują 2 zawory regulujące HRE-3 fi 60mm oraz HRE-3 fi 32 mm, natomiast z zestawienia materiału dołączonego do opisu wynika, iż zaworów powinny być 3:

- HRE    dn 32mm

- HRB   dn 25mm

- HRB-3 4.0    dn 25 mm

Odp.4. Do wyceny należy przyjąć zawory trójdrogowe z zestawienia projektowego.

Pytanie 5: W przedmiarze dotyczącym instalacji c.o. podanych jest 82 grzejniki, natomiast
 z projektu  wynikają 93 szt. Jaka ilość jest właściwa?

Odp. 5. Do wyceny należy przyjąć ilość grzejników występującą w przedmiarze robót, różnica w ilościach pomiędzy zestawieniem a projektem wynika z faktu, iż w nowej części budynku grzejniki są już wymienione.