Kłomnice dnia 2019-07-15

IZI-IZ.271.7.2019

**Odpowiedzi nr 1 na zapytania oferentów**

**dot. Budowy kontenerowej pompowni wody i zbiorników retencyjnych
w miejscowości zdrowa wraz z siecią wodociągową**

W związku ze złożonymi zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późń. zm) przedstawiam złożone zapytania
i udzielam odpowiedzi:

**Zapytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania zbiornika retencyjnego z wersji skręcanej z izolacją termiczną wewnętrzną na spawaną z izolacją termiczną zewnętrzną?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** zmiany technologii wykonania zbiornika retencyjnego z wersji skręcanej z izolacją termiczną wewnętrzną na spawaną z izolacją termiczną zewnętrzną