Kłomnice, dnia 28.09.2007r.

L.dz. 3411/20/07

ZMIANA   DO   SPECYFIKACJI

Dot. przetargu nieograniczonego na „Renowację boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) – Etap I”

Zgodnie z art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560).

wprowadza się zmianę do specyfikacji, a mianowicie.

Zmienia się w SIWZ pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia.

W skład boiska będzie wchodziło:

- nawierzchnia (wraz z podbudową) z trawy syntetycznej gr 52mm;

- chodnik z kostki betonowej o szer. 0,5m – 170,00 m2;

- trawa siana wykonana za chodnikiem gr 22 mm;

- ogrodzenie płotem z siatki stalowej powlekanej o wysokości 4,0m wraz z dwoma wejściami, jedno o  wymiarach 1,0 x 2,0m, drugie umożliwiające wjazd 2,5 x 3,0 m zamykane na zamek patentowy;

- zakup i montaż bramek – szt.2

- wykonanie instalacji drenażowej odwadniającej teren boiska.

Jak również w załączniku nr 2 SIWZ:

- kostkę i obrzeża poliuretanowe zastępuje się betonowymi. (zmienia się poz. 19; 21)

- należy również ująć warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczone mechanicznie o gr. 43 cm, na powierzchni 2170 m2.

Pozostałe punkty SIWZ pozostają bez zmian.