Kłomnice, dnia 27.10.2008r.

L.dz. 3411/13/08

ZMIANA   DO   SPECYFIKACJI

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Bagnistej i ulicy bocznej od ul. Skrzydlowskiej w msc. Rzerzęczyce”

Zgodnie z art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz.1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560), wprowadza się zmianę do specyfikacji, 
a mianowicie.

W przedmiarach robót nastąpiła pomyłka co do materiału zaprojektowanego wodociągu. Należy wykonać sieć wodociągową z rur PCV a nie jak podano PE, PEHD. W związku 
z tym w zał. nr 2a i 2bw pozycjach 9 i 10 wprowadza się następującą zmianę

9. Sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur PCV o śr. zewnętrznej 110mm

10. sieci wodociągowe – połączenie rur PCV metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm.

Pozostałe punkty SIWZ pozostają bez zmian.

...............................................