**Kłomnice, dnia 19.11.2009r.**

**Wyjaśnienia treści SIWZ (2)**

**Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę świetlicy środowiskowej wraz z zapleczem  
 i garażem dwustanowiskowym dla OSP w miejscowości ZDROWA”**

1. Przedmiar robót: Zał. nr 2c Kotłownia i co, dział 3 – Technologia kotłowni, pozycja przedmiarowa nr 144 zawiera obmiar 0,000. Prosimy o podanie właściwej wielkości obmiaru dla ww. pozycji przedmiarowej?

***Odp. W kotłowni nie przewiduje się montowania zaworów odpowietrzających automatycznych o śr. 15mm.***

Wójt – mgr Adam Zając