Kłomnice, dnia 2012-08-17

GKIO-I.271.10.2012

**Odpowiedź nr 3 na zapytania oferentów**

**dot. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Gminie Kłomnice w miejscowości Nieznanice przy ul. Mstowskiej i Sobieskiego.**

1. Czy Inwestor wyrazi zgodę na zamianę słupów oświetleniowych ośmiokątnych na słupy oświetleniowe okrągłe, spełniające wymogi norm określonych w projekcie?

**Odp.** Tak, pod warunkiem, iż pozostałe elementy słupa będą wykonane zgodnie z projektem budowlanym.

1. Czy Inwestor wymaga malowania słupów oświetleniowych na kolor czarny?

**Odp.** Nie.

Kopia

a/a