Kłomnice, dnia 2013-05-31

GKIO-I.271.11.2013

**Odpowiedź nr 2 na zapytania oferentów**

**Dot.** **przetargu nieograniczonego „Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek magazynowo-biurowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Zdrowa przy ul. Strażackiej 34 wraz z termomodernizacją budynku”**

**Pytanie**

W   przedmiarze robót elektrycznych brakuje szafy rackowej - internetowej, oraz większości elementów jej wysposażenia.

Czy Inwestor dysponuje taką szafą oraz podzespołami które nie są wymienione

w przedmiarze, a są konieczne do uruchomienia sieci internetowej .

Odpowiedź

W przedmiarze robót elektrycznych należy przewidzieć szafę serwerową 42 U, 800x1000 mm, kolor RAL 9005, drzwi z perforacją typu C, ustawioną na stopkach, wyposażoną w dwie pary belek nośnych.

# Wyposażenie dodatkowe (kolor czarny lub niebieski):

# 2 szt półki do szafy 19",

# 3 szt Organizator kabli 19" z metalowymi uszami 1U

# 2 szt Organizator kabli 19" z metalowymi uszami 2U

# 4 szt Listwa 19" ze szczotką, 1U, niebieska,

* 4 szt patchpanele 24 porty (do zarobienia okablowania budynku + zapas)
* górny panel wentylatorów z termostatem

Wójt Gminy Kłomnice – mgr Adam Zając