Kłomnice, dnia 2014-01-21

GKIO-I.271.2.2014

**Odpowiedź nr 1 na zapytania oferentów**

W związku z pytaniami złożonymi przez Wykonawcę, w sprawie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013r poz 907 z późń. zm.), przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie:

1. podszybia 140 mm
2. wymiarów szybu 1555mmx1470mm?

**Odpowiedź**

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie podszybia 140 mm, zgodnie z opisem na stronie
8 projektu (3 akapit od dołu).
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wymiarów szybu 1555mmx1470mm z tym, że platforma nie powinna mieć wymiarów mniejszych niż 140 cm x 110 cm