Kłomnice, dnia 2014-07-23

GKI-I.271.17.2014

**Odpowiedź nr 1 na zapytania oferenta**

**PYTANIE NR 1**

**Czy, oprócz gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane, wymagana będzie także gwarancja producenta materiałów wykorzystanych w inwestycji?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga gwarancji producenta materiałów wykorzystywanych w inwestycji.

**PYTANIE NR 2**

**Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7.**

Zalety słupów kompozytowych:

* słupy nie korodują, nie wymagają konserwacji i malowania,
* słupy i drzwiczki nie mają wartości złomowej – ograniczone ryzyko dostępu do instalacji pod napięciem,
* słup kompozytowy jest izolatorem – ograniczone niebezpieczeństwo porażenia prądem,
* słupy dostępne w wielu kolorach.

**Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej** [**www.slupydrogowe.eu**](http://www.slupydrogowe.eu/)

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu, jako rozwiązanie równoważne, pod warunkiem zapewnienia wysokiej jakości producenta i wieloletniej gwarancji przekraczającej 3 lata.

**PYTANIE NR 3**

**Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?**

IP 44 oznacza ochronę przed ciałami o wielkości ponad 1mm – np. cienkie narzędzie, cienki przewód, a także ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron – np. deszcz.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów cechujących się podwyższonym stopniem ochrony.

**PYTANIE NR 4**

**Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:**

**Kryterium I :**

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

**Kryterium II :**

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny ofert.

Wójt Gminy Kłomnice mgr Adam Zając

Kopia

a/a