Kłomnice, dnia 2014-07-31

GKI-I.271.18.2014

**Odpowiedź nr 1 na zapytania oferenta**

**Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3”**

**PYTANIE NR 1**

Czy Wykonawca ma wycenić nawierzchnię z kostki poliuretanowej wokół boiska?

**Odpowiedź: Tak**

**PYTANIE NR 2**

Czy Wykonawca ma wycenić całość drenażu pod płytą boiska, czy tylko zakres zgodny z

przedmiarem robót, tj. 345,62 mb?

**Odpowiedź: Wykonawca ma wycenić całość drenażu znajdującego się pod płytą boiska**

**PYTANIE NR 3**

Czy Wykonawca ma wycenić studzienki kanalizacyjne niezbędne do budowy drenażu?

**Odpowiedź: Tak**

**PYTANIE NR 4**

Czy wykonawca ma wycenić skrzynki rozsączające?

**Odpowiedź: Tak**

**PYTANIE NR 5**

Czy Wykonawca ma wycenić przełożenie instalacji wodnej?

**Odpowiedź: Tak**

**PYTANIE NR 6**

Czy Wykonawca ma w/w roboty dopisać do przedmiaru robót?

**Odpowiedź: Tak**

**PYTANIE NR 7**

W przedmiarze robót na "Renowację i modernizację boiska sportowego w miejscowości Kłomnice" w poz. 16. analiza indywidualna Dostawa i montaż elementów prefabrykowanych L-1 28 szt. oraz poz. 17. Dostawa i montaż elementów prefabrykowanych L-2 14 szt. W/w pozycje kosztorysowe nie mają odzwierciedlenia w dołączonych do SIWZ projektach budowlanych, proszę o  uzupełnienie o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu brakujących rysunków prefabrykatów ze wskazaniem ich umiejscowienia. Uzyskanie informacji o rodzaju i wymiarach prefabrykatów jest niezbędne do prawidłowego wycenienia robót.

**Odpowiedź: Proszę o wycenę dostawy i montażu elementów prefabrykowanych zgodnie z projektem budowalnym, gdzie zaprojektowano trybuny systemowe konstrukcji stalowej (rys nr 7), po uprzednim zlikwidowaniu nasypu w miejscu montażu trybun. W całości należy wycenę dokonać przy założeniu, że będzie zamontowane przez wykonawcę 200 szt siedzisk.**

Wójt Gminy Kłomnice

Adam Zając

Kopia

a/a