Kłomnice, dnia 2014-10-10

GKI-I.271.27.2014

**Odpowiedzi nr 1 na zapytania oferentów**

**Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Renowacja i modernizacja boiska sportowego w miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice) ul. Częstochowska 3.**

1. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści ust. 3.10 SIWZ w brzmieniu „3. Za roboty nie wykonane, jako zbędne choć objęte umową wynagrodzenie nie przysługuje” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie zapis jako nieważny z uwagi na treść art. 629 k.c. w zw. z art. 647 k.c.?

*Odp. W/w zapis wskazuje na brak konieczności zapłaty za części robót, których wykonanie   
w toku realizacji okazało się niekonieczne (np. przewidziana w projekcie długość wykopu 100m, okaże się w rzeczywistości długością 96m)*

*Jest to absolutnie spójne z formą wynagrodzenia kosztorysowego przewidzianego w niniejszej sprawie.*

1. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie rozdziału 14 ust. 6 SIWZ w brzmieniu” „6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie , przez upływem terminu do składania ofert: poprzez wskazanie przez Zamawiającego kto, w jakiej formie i w jakim terminie oraz na podstawie jakich kryteriów będzie decydował o tym, że występuje uzasadniony przypadek?

*Odp. Na dzień udzielenia odpowiedzi nie dokonano żadnej zmiany SIWZ. Możliwość wprowadzenia zmian przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych.*

1. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści rozdziału II § 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ w brzmieniu: „Zamawiający w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia jakości robót podlegających zakryciu” poprzez wskazanie przez Zamawiającego w jakiej formie ma zostać dokonane zgłoszenie?

*Odp. Dopuszczamy każdą formę zgłoszenia tj.: osobiście lub przez pełnomocnika, listem poleconym, faxem, meilem lub telefonicznie.*

1. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści rozdziału IV ust. 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ w brzmieniu: „5 Za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte umową wynagrodzenie nie przysługuje: poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie zapis jako nieważny z uwagi na treść art. 629 k.c. w zw. z art. 647 k.c.?

*Odp. Zamawiający nie usunie w/w zapisu. Patrz odpowiedź pkt 1*

1. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści rozdziału VII ust. 17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ w brzmieniu: „17 Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego” poprzez wskazanie przez Zamawiającego jaką konkretnie liczbę zapłat traktuje jako wielkokrotną?

*Odp. Powyżej 2.*

1. Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści rozdział IX §2 ust. 3 lit. a) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ w brzmieniu: „a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 10 000,00 zł.” Poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie niniejszy zapis jako nieważny z uwagi na treść art. 483 § 1 k.c.?

*Odp. Zapis art. 483 § 1 k.c. daje możliwość zastrzeżenia w treści umowy naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego w drodze ustalenia kary umownej. Przewidziana kara jest zatem zgodna z w/w przepisem*.

1. Proszę o podanie jaką powierzchnię boiska sportowego do wykonania mamy przyjąć, ponieważ w/g dokumentacji powierzchnia boiska wynosi 64mx102m = 6528 m2, natomiast w przedmiarze podana ilość to 9829,5 m2.

*Odp. Powierzchnię boiska należy przyjąć 9829,5m2, ponieważ jest to wielkość obejmująca teren płyty boiska +poszerzenia.*

1. Jakie obrzeża przy boisku mamy przyjąć do wyceny? Na rys. nr 5 znajdują się obrzeża z poliuretanu 8x30x100 cm (ilość wg przedmiaru to 607,4 mb), które nie występują w sprzedaży, dostępne są jedynie betonowe. Jeśli chodzi o obrzeża elastyczne to dostępne są w wymiarach 75x25x5 cm w kolorach” zielonym, czerwonym i czarnym.

*Odp. Należy przyjąć obrzeża poliuretanowe dostępne na rynku. Wymiar obrzeża może być inny niż 8x30x100 cm.*

1. Czy poz. 48 przedmiaru „Boisko, odwodnienie i zagospodarowanie terenu – aktualizacja” dotyczy przedmiaru „Remont i renowacja boiska sportowego – odwodnienie boiska (drenaż) aktualizacja”? Jak mamy rozumieć zapis poz. 48 – „Odwodnienie boiska – wg cz. sanitarnej – kpl 1”?

*Odp. Pozycję 48 z przedmiaru „Boisko, odwodnienie i zagospodarowanie terenu aktualizacja” należy przy wycenie pominąć, ponieważ cały zakres z tej pozycji dotyczy przedmiaru „Remont i renowacja boiska sportowego – odwodnienie boiska (drenaż) aktualizacja”.*

1. Warstwy podbudowy pod nawierzchnią trawiastą wg rys. to: piasek 20 cm, humus warstwa urodzajna 12 cm, natomiast w przedmiarze robót podbudowa składa się z: piasku i 20 cm, żwiru 20cm, warstwa wegetac. 12 cm. Jaką podbudowę mamy przyjąć do wyceny i nawiązując do pyt. 1 w jakich ilościach?

*Odp. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Bisko ma niejednorodne warstwy. Na części boiska 3243,735 m2dodatkowo jest warstwa żwiru gr. 10 cm. Projektant w trakcie realizacji wskaże miejsce dodatkowej podbudowy żwirowej.*

1. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy poz. 11 przedmiaru robót – Dowóz humusu w ilości 1407m3?

*Odp. Pozycja dotyczy transportu humusu na płytę boiska z miejsca składowania humusu wcześniej zebranego.*

1. W dokumentacji projektowej znajduje się zapis „nawadnianie murawy przewidziano poprzez zastosowanie samobieżnego wózka nawadniającego ROLLCAR T-V” Czy mamy w wycenie uwzględnić zakup i dostawę takiego wózka nawadniającego?

*Odp. W ofercie nie należy uwzględniać zakupu wózka.*

1. Czy w wycenie mamy ująć pielęgnację boiska z trawy naturalnej? Jeśli tak to przez jaki okres?

*Odp. W ofercie należy ująć pielęgnację boiska przez okres 2 lat*.

1. Proszę o informację, jak ma Wykonawca skorygować ewentualne pomyłki w przedmiarach robót ponieważ Wykonawca do oferty ma dołączyć kosztorys ofertowe?

*Odp. Należy wycenić zgodnie z przedmiarami. W przypadku wątpliwości należy zmianę uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem oferty.*

**W związku z powyższym przesuwa się termin składania ofert na dzień 15.10.2014r. Zatem:**

* **ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice, pokój nr 103, w terminie do dnia 15.10.2014r, godz. 12:00**
* **Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Kłomnicach ul. Strażacka 20, pok. 103 dnia 15.10.2014r. roku, godz. 12:15**

Wójt Gminy Kłomnice – mgr Adam Zając