Kłomnice, dnia 2014-12-09

GKI-I.271.34.2014

Odpowiedzi nr 2 na zapytania oferentów

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rzerzęczyce-etap IIa”

- W związku z zamiarem złożenia oferty dla w/w postępowania, zwracamy sie z prośbą o uzupełnienie przedmiarów robót o pozycje dotyczące przepompowni ścieków. Zwracamy się również z zapytaniem po czyjej stronie jest wykonanie robót elektrycznych? Jeśli po stronie Wykonawcy, prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.bip.klomnice.pl/przetargi/2014/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap IIa zostały zamieszczone nowe przedmiary dotyczące mi.in przepompowni ścieków oraz wykonania robót elektrycznych. Poprzednio zamieszczone przedmiary oznaczono folderem „nieaktualne”. Nadmieniam, iż wykonanie robót elektrycznych jest po stronie Wykonawcy.

- W związku z faktem, że przepisy Prawa Zamówień Publicznych nie zakazują cesji wierzytelności, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie cesji wierzytelności od zamawiającego z tytułu zawartej umowy na bank wskazany przez Wykonawcę zgodnie z art. 509 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 139 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności od zamawiającego z tytułu zawartej umowy na bank wskazany przez Wykonawcę zgodnie z art. 509 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 139 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych

- Prosimy o udostepnienie rysunku studni SP3 celem umożliwienia wyceny studni i wymaganego jej wyposażenia. W odpowiedziach z dnia 05.12.2014r Zamawiający do pytania nr 24 o rysunek studni odwołuje się do odpowiedzi na pytanie nr 5 dotyczące przepompowni P-3.

Odp. Zamawiający umieścił rysunek studni SP3 na stronie internetowej www.bip.klomnice.pl/przetargi/2014/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap IIa.

- W związku z zamieszczonymi pytaniami i ich istotnymi odpowiedziami w ramach zadań jak w tytule wiadomości, wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 19.12.2014. Zamieszczone odpowiedzi konkretyzują pewne etapy robót i odpowiedzi od dostawców (np. pompowni) mogą zając parę dni czasu.

Odp. Zamawiający w dniu 09.12.2014 przesunął termin składnia ofert na dzień 17.12.2014 godz. 09:00. Więcej informacji na stronie internetowej www.bip.klomnice.pl/przetargi/2014/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce-etap IIa.

Wójt Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk