Kłomnice, dnia 2014-12-11

GKI-I.271.35.2014

**dotyczy przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Rzerzęczyce – etap IIb”**

**WYJAŚNIENIE NR 1**

**DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

Zamawiający dodatkowo przypomina i wyjaśnia, że przyłącza kanalizacyjne wykonywane będą tylko do pierwszej studzienki kanalizacyjnej na posesji pomimo, że
w projekcie przewidywane są przyłącza o większej ilości niż jedna studzienka na posesji.
W związku z powyższym zestawienie wszystkich studzienek PE DN 500 dotyczących przyłączy nie jest zgodna z ilością studzienek w przedmiarze.

Wójt Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk