Kłomnice dnia 2017-08-08

IZI-IZ.271.7.2017

Odpowiedź nr 1 na zapytania oferenta.

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie otworów eksploatacyjnych SZ-1 i SZ-2 ujęcia wód podziemnych wraz z obudowami 
i armaturą dla gminnego ujęcia wód podziemnych we wsi Zdrowa, gmina Kłomnice.”

Pytanie 1

W przedmiarze w tytule na stronie nr 3 znajduje się zapis, że przedmiar obejmuje wykonanie studni nr 3 (czy to błąd pisarski?)

Odpowiedź

Przedmiar obejmuje wykonanie dwóch otworów wiertniczych nr SZ-1 i SZ-2 ujęcia wód podziemnych wraz z obudowami i armaturą dla gminnego ujęcia wód podziemnych we wsi Zdrowa , gmina Kłomnice. W przedmiarze błędnie podano numer otworu jako S-3.

Pytanie 2

W przedmiarze na stronie nr 3 w dziale II Prace wiertnicze, poz bez oznaczenia, za poz 7 jest zapis dotyczący zabudowy kolumny filtrowej szt 1 (czy nie powinno być szt. 2 ?)

Odpowiedź

W przedmiarze na stronie nr 3 w dziale II Prace wiertnicze, poz bez oznaczenia (za poz 7) dotycząca zabudowy kolumny filtrowej powinny być 2 szt.