Kłomnice, dnia 2020-05-27

IZI-IZ.271.4.2020

**Odpowiedź nr 6 na zapytania oferenta.**

**Dot. przetargu nieograniczonego na zadania pn. Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik**

**Pytanie nr 1**

W związku z niejasnymi, nieprecyzyjnymi i wzajemnie wykluczającymi się odpowiedziami na pytania, wnosimy o wyjaśnienie, z jakiego rodzaju kostek i płyt mają zostać wykonane poszczególne nawierzchnie.

1. Zgodnie z ostatnimi odpowiedziami na pytania z dnia 22 maja 2020 r., Zamawiającyinformuje, że plac ma być wykonany z kostki kamiennej płomieniowanej, z kolei zgodnie zodpowiedziami z dnia 15 maja 2020 r. "Chodniki z płyt imitujących granit - 4105m2, należy wykonać zgodnie z punktem nr 20 Specyfikacji technicznej „Wyposażenia" tj. zopuszczeniem fazowania Wielkoformatowe płyty betonowe gładkie w kolorze szarym o wymiarach 50x75x8cm; bez fazowe o wymiarach 50x75x10 cm". Wnosimy o ostateczne kreślenie, czy nawierzchnia placu ma być wykonana z kostki betonowej czy z kostki kamiennej. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że kostka betonowa nie może być płomieniowana.
2. Zgodnie z ostatnimi odpowiedziami na pytania z dnia 22 maja, Zamawiający informuje, że

droga ma być wykonany z kostki kamiennej granitowej łupanej, z kolei zgodnie z odpowiedziami z dnia 15 maja 2020 r. droga ma być z „kostki brukowej 8cm 136mm2 kostka brukowa na drogę 21x14, 14x14, 7xl4grubość 8 cm w kolorze grafitowym Wnosimy o ostateczne określenie, czy nawierzchnia placu ma być wykonana z kostki betonowej czy **z** kostki granitowej. Dodatkowo pragniemy zauważyć, że kostka betonowa nie może być łupana.

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje stanowisko przedstawione w odpowiedziach z dnia 15.05.2020 w zakresie położenia kostki na placu, chodnikach i drodze. Jednocześnie Zamawiający wycofuje odpowiedź nr 5 na zapytania oferenta z dnia 22.05.2020.

Wójt Gminy Kłomnice – P. Piotr Juszczyk