Kłomnice dnia 2020-12-28

IZI-IZ.271.13.2020

**WYJAŚNIENIE**

**dot.** Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego   
w miejscowości Przybyłów

Wodociąg zaprojektowano z rur PVC 125 x 6,0 na cis, PN12,5, w opisie do projektu pomyłkowo podano PN16.

Wójt Gminy Kłomnice – P. Piotr Juszczyk