 Załącznik do uchwały Nr 267/XXX/2021  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia 2 września 2021 r.

**PROJEKT Uchwały  
Rady Gminy Kłomnice  
z dnia ……… 2021 roku  
Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:**

**zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028)

**Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:**

**§ 1.**W Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 366.XLVI.2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice wprowadza się następujące zmiany :

1) Rozdział 5. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej otrzymuje brzmienie :

**„Rozdział 5.  
Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej**

**§ 6.**1. Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminach określonych w art. 19a pkt 1 i pkt 2 ustawy o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028)

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne potwierdza pisemnie złożenie wniosku  
o wydanie warunków przyłączenia do sieci w sposób określony w art. 19a ust. 3 ustawy.

3. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do korzystają z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

4. Wnioskodawca ubiegający się o przyłączenie do sieci dołącza do wniosku plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

5. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci powinien zawierać, oprócz elementów wyszczególnionych w art. 19a pkt. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) następujące elementy:

1) numer NIP podmiotu gospodarczego;

2) w przypadku działania wnioskodawcy za pośrednictwem pełnomocnika – pełnomocnictwo do działania;

3) określenie właściciela nieruchomości.

6. Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to Przedsiębiorstwo.

8. Warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo, nie może być uzyskanie pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane.

**§ 7.**Nie pobiera się opłat za:

1) wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot;

2) odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.”;

2) Rozdział 6. Sposób dokonania odbioru wykonanego przyłącza otrzymuje brzmienie :

**„Rozdział 6.  
Sposób dokonania odbioru wykonanego przyłącza**

**§ 8.**1. Wykonane przyłącza podlegają odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu przez Przedsiębiorstwo zgodności wykonania przyłącza z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i planem sytuacyjnym o którym mowa   
w § 6 pkt 4. niniejszego Regulaminu.

2. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kontroli robót.

3. Odbiór następuje na pisemny, ustny, bądź telefoniczny wniosek inwestora (wykonawcy).

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne uzgadnia kompletną dokumentację techniczną w terminie 14 dni od daty złożenia, o którym mowa w ust.2.

5. Wymagany zakres dokumentacji technicznej określają wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

6. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci i dokumentacją techniczną.

7. Odbiór wykonywany jest przed zasypaniem przyłącza, wszelkie odcinki przyłącza ulegają zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać Przedsiębiorstwu przed zasypaniem.

8. Przed zasypaniem przyłącza należy zlecić i wykonać operat geodezyjny w zakresie wskazanym w warunkach technicznych. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci zobowiązana jest dostarczyć Przedsiębiorstwu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza w terminie do 60 dni od dnia odbioru przyłącza przez Przedsiębiorstwo.

9. Odbiór przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

10. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych indywidualnie w warunkach przyłączenia.

11. Protokół odbioru przyłączy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia do sieci i jego podpisanie przez strony upoważnia odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

12. Przedsiębiorstwo może odmówić odbioru przyłącza, jeżeli zostało ono wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.”

13. Wykonane i odebrane przyłącze, z wyjątkiem wodomierza głównego, pozostaje własnością odbiorcy.”:

3) Rozdział 7. Techniczne warunki dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych otrzymuje brzmienie :

**„Rozdział 7.  
Techniczne warunki dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych**

**§ 9.**1. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług w siedzibie Przedsiębiorstwa. Dostępność do usług kanalizacyjnych uzależniona jest od:

1) istnienia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

2) możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

3) posiadania tytułu prawnego do takich urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje „Warunki przyłączenia do sieci”,  
w przypadku spełnienia łącznie wszystkich przesłanek określonych w ust.1.

3. Dostęp do usług wodociągowych i kanalizacyjnych uwarunkowany jest możliwościami technicznymi istniejących urządzeń takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

4. Dostęp do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości określają plany inwestycyjne realizowane zgodnie z zapisami WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej)  
i wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

6. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli przyłącze zostało wykonane bez zgody przedsiębiorstwa, bądź niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.”.

**§ 2.**Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Uzasadnienie**

Przepisami art. 7 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U.  
z 2020r. poz. 471 z późn. zm) dokonano zmian w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 roku poz. 2028) skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w obowiązującym na terenie Gminy Kłomnice regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Rada Gminy dostosowuje treść regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, przygotowując projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
i przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, w naszym przypadku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.

Aktualnie na terenie gminy Kłomnice obowiązuje Regulamin dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków przyjęty Uchwałą nr 336.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18 października 2018r.

Uzasadnieniem przyjęcia zmian regulaminu jest konieczność dostosowania treści aktualnie obowiązującego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do obowiązujących przepisów.